| Наименование | Тех. характеристики |  | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Система обогрева «СТБ» (теплый пленочный пол) | Напряжение-220В(по желанию заказчика 12,24,36В), мощность от 100 Вт/м2 до 400 Вт/м2 (по желанию заказчика) Толщина 0,3 мм, ширина 635 мм | М2 | 800 руб |
| Система обогрева «СТБ» (теплый пленочный пол) с тех. отверстиями | См. выше | М2 | 820 руб |
| Система обогрева «СТБ» (пол, потолок) | См. выше | М2 | 850 руб |
| Термоэлектрические маты строительные «СТБ» (ТЭМС стандартные) 1,1м х 2,74м (3м);0,5м х 3,00м (для прогрева стыков). Термозащита-биметаллические выключатели с автовозвратом. Поставляются без коммутационных разъемов. | Температура нагрева до 700 С Напряжение питания 220 В Мощность 300-450 Вт/м2 | М2 | 2500 |
| ТЭМС (не стандартный) | См. выше | М2 | 2700 |
| Поверхностный нагреватель промышленный (НПП) стандартный: фляга- 0,40м х 1,1 м; куботейнер- 0,28м х 1,06 м х 1,16 м | Напряжение питания-220В, Мощность от 150Вт/м2, Толщина-10мм, ширина 0,40м, длина 1,04м, вес изделия 0,8кг. | шт | 1800 руб |
| НПП для ЕВРО бочко (200л) 1,88м х 0,86м | См. выше | шт | 4366 руб |
| НПП не стандартный | См. выше | М2 | 2700 руб |
| Ленточный нагреватель для обогрева труб (с теплоизоляцией Полифом 1030 Ворр) | Температура прогрева до 700С, Напряжение-220В, Мощность от 10Вт/м2 до 100Вт/м2, ширина от 50мм до 635 мм (в зависимости от d прогреваемой трубы), длина рулона до 100м. | М2 | 3000 руб |
| Мобильные греющие дорожки (1,35м*6,0м*20мм, вес 15кг/м2) Размеры изготавливаются под заказ | Напряжение- 220В, Мощность-350Вт/м2 | М2 | рассчитывается под конкретную конфигурацию и назначение системы. |
| Потолочные греющие кассеты(595*595*20мм, вес 0,95кг) | Мощность 140Вт, напряжение 220В | шт | 950 руб |